## Översikt typoperationer
Rygg
Typoperation | Benämnning
R 1 | Främre universalsystem
R 2 | Bakre universalsystem
R 3 | Bakre lumbal fixation
R 4 | Cervikalt främre ryggsystem
R 5 | Cervikalt bakre ryggsystem
R 6 | Kotkroppssubstitut

## Prispåslag
Omräkningsfaktorer i samband med utvärdering med prispåslag
anbudspris | grundfaktor kvalitet | Påslag vid 0 kvalitetspoäng | omräkningsfaktor | justerat pris | % pris | % kvalitet
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0
1 | 1 | 1 | 0.05 | 1.05 | 95.2381 | 4.7619
1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 90.9091 | 9.0909
1 | 1 | 1 | 0.18 | 1.18 | 84.7458 | 15.2542
1 | 1 | 1 | 0.25 | 1.25 | 80 | 20
1 | 1 | 1 | 0.34 | 1.34 | 74.6269 | 25.3731
1 | 1 | 1 | 0.43 | 1.43 | 69.9301 | 30.0699
1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 66.6667 | 33.3333
1 | 1 | 1 | 0.54 | 1.54 | 64.9351 | 35.0649
1 | 1 | 1 | 0.67 | 1.67 | 59.8802 | 40.1198
1 | 1 | 1 | 0.82 | 1.82 | 54.9451 | 45.0549
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50
1 | 1 | 1 | 1.23 | 2.23 | 44.843 | 55.157
1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 40 | 60
1 | 1 | 1 | 1.86 | 2.86 | 34.965 | 65.035
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33.3333 | 66.6667
1 | 1 | 1 | 2.34 | 3.34 | 29.9401 | 70.0599
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | 75
1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | 80
1 | 1 | 1 | 5.67 | 6.67 | 14.9925 | 85.0075
1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 10 | 90
1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 5 | 95
I exemplen används faktor 1,5 vilket motsvarar 40 % pris och 60 % funktion

## Rygg generella krav
[7 empty] | Anbudsgivarens svar |  | Anbudsgvarens svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivaren | Bedömning
GENERELLA KRAV OMRÅDE RYGG
RG 1 | Övrig dokumentation
RG 1.1 | Bruksanvisningar avseende kirurgisk teknik, broschyrer, instrumentförteckningar och skötselanvisningar kommer att bedömas angående tydlighet, utförlighet och enkelhet. Den dokumentation leverantören vill åberopa skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
RG 1.2 | Digital användarmanual bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
RG 2 | Utbildning, service och support
RG 2.1 | Supportorganisationen bör vara väl uppbyggd och finnas i Sverige. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
RG 2.2 | Leverantören bör vid behov kunna ställa upp med personlig support vid operation. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
RG 2.3 | Bedömning kommer att göras över utbildningsutbudets omfattning samt vilka personella resurser anbudsgivaren avsatt för ändamålet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
RG 2.4 | Anbudsgivaren skall beskriva sina resurser för och omfattning av utbildningsinsatser inom området. | X |  | X |  | 0
| Maxpoäng, generella krav |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Bör finnas i olika storlekar (bredd och höjd). Thorakolumbalt
Bör finnas i olika storlekar (bredd och höjd). Cervikalt

## Referens Exempel R1
R1 Ryggsystem - Främre thoracolumbalt universalsystem
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Monoaxial skruv | R1.XX | 8 | 1500 | 12000
2 | Stag <300 mm | R1.XX | 2 | 500 | 1000
3 | Fyrspiksplattor | R1.XX | 4 | 2000 | 8000
4 | Tvärstag | R1.XX | 2 | 1500 | 3000
5 | Låsskruv |  | 8 | 500 | 4000
0
| Summa pris |  |  |  | 28000
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar |  | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
R1 | Främre thoracolumbalt universalsystem
R1.1 | Produktkvalitet
R1.1.1 | Tillgänglig skriftlig dokumentation i form av relevanta studier bör finnas avseende produktgruppen (max 3 / prod.gr). Skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  | 3 | 15 |  |  |  | 5
R1.2 | Vetenskaplig dokumentation
R.1.2.1 | Implantatet bör vara representerat i Svenska Ryggregistret. De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa skall bifogas. |  | X |  | 4 | 20 |  |  |  | 20
R1.3 | Utformning/material
R1.3.1 | Materialet skall vara av titanlegering eller kromkobolt | X
R1.3.2 | Systemet skall ha låg profil. | X
R1.3.3 | Låg profil bör vara max xx mm mätt från A-B. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X | 3 | 15 |  |  |  | 15
R1.3.4 | Skruvarnas längd skall successivt öka med högst X mm i området från XX upp till XX mm längd. | X
R1.3.5 | Skruvar med trubbig spets bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X | 2 | 10 |  |  |  | 10
R1.4 | Funktion
R1.4.1 | Systemet skall innefatta både längsgående och tvärgående stag eller platta | X
R1.4.2 | Teknik för repositions- och korrektionsmöjligheter skall finnas | X
R1.4.3 | Det skall finnas möjlighet för två skruvar i varje segment | X
R1.5 | Handhavande - instrumentarier
R1.5.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
R1.5.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  | 5 | 25 |  |  |  | 10
R1.5.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  | 2 | 10 |  |  |  | 10
R1.5.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
R1.5.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  | 3 | 15 |  |  |  | 0
| Max specifika krav |  |  |  |  | 115 | Poäng specifika krav |  |  | 75
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 115 | TOTAL |  |  | 75
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | 42608.6957

## R1 Främre universalsystem
R1 Ryggsystem - Främre thoracolumbalt universalsystem
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Monoaxial skruv | R1.XX | 8 |  | 0
2 | Stag <300 mm | R1.XX | 2 |  | 0
3 | Fyrspiksplattor | R1.XX | 4 |  | 0
4 | Tvärstag | R1.XX | 2 |  | 0
5 | Låsskruv |  | 8 |  | 0
0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar |  | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
R1 | Främre thoracolumbalt universalsystem
R1.1 | Produktkvalitet
R1.1.1 | Tillgänglig skriftlig dokumentation i form av relevanta studier bör finnas avseende produktgruppen (max 3 / prod.gr). Skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R1.2 | Vetenskaplig dokumentation
R.1.2.1 | Implantatet bör vara representerat i Svenska Ryggregistret. De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa skall bifogas. |  | X
R1.3 | Utformning/material
R1.3.1 | Materialet skall vara av titanlegering eller kromkobolt | X
R1.3.2 | Systemet skall ha låg profil. | X
R1.3.3 | Låg profil bör vara max xx mm mätt från A-B. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
R1.3.4 | Skruvarnas längd skall successivt öka med högst X mm i området från XX upp till XX mm längd. | X
R1.3.5 | Skruvar med trubbig spets bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
R1.4 | Funktion
R1.4.1 | Systemet skall innefatta både längsgående och tvärgående stag eller platta | X
R1.4.2 | Teknik för repositions- och korrektionsmöjligheter skall finnas | X
R1.4.3 | Det skall finnas möjlighet för två skruvar i varje segment | X
R1.5 | Handhavande - instrumentarier
R1.5.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
R1.5.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R1.5.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R1.5.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R1.5.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## R2 Bakre universalsystem
R2 Bakre thoracolumbalt universalsystem
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Polyaxial skruv (Ange skruvdiameter som referens) | R2.XX | 18 |  | 0
2 | Tulpan (om det krävs separat till skruv) | R2.XX | 18 |  | 0
3 | Låsskuv (om det krävs separat till skruv) | R2.XX | 36 |  | 0
4 | Uniaxial skruv* (Ange skruvdiameter som referens) | R2.XX | 18 |  | 0
5 | Tvärstag inklusive "lås" | R2.XX | 2 |  | 0
6 | Stag <300 mm (Landstinget anger material) | R2.XX | 2 |  | 0
7 | Stag >300 mm (Landstinget anger material) | R2.XX | 2 |  | 0
*om ej uniaxial skruv offereras skall polyaxial skruv anges även här.
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar |  | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
R2 | Bakre thoracolumbalt universalsystem
R2.1 | Produktkvalitet
R2.1.1 | Tillgänglig skriftlig dokumentation i form av relevanta studier bör finnas avseende produktgruppen (max 3 / prod.gr). Skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R2.2 | Vetenskaplig dokumentation
R.2.2.1 | Implantatet bör vara representerat i Svenska Ryggregistret. De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa skall bifogas. |  | X
R2.3 | Utformning/material
R2.3.1 | Materialet skall vara av titanlegering eller kromkobolt | X
R2.3.2 | Systemet skall ha låg profil. | X
R2.3.3 | Låg profil bör vara max xx mm mätt från A-B. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
R2.3.4 | Mono- uni- och polyaxial skruv bör erbjudas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  |  | X
R2.3.5 | Skruv skall finnas i minst tre diametrar inom intervallet 4-7mm | X
R2.3.6 | Skruv bör finnas i mer än tre storlekar inom intervallet 3-9mm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
R2.3.7 | Skruv skall finnas i variabla längder från xx mm til xx mm med max 5 mm intervall. | X
R2.3.8 | Stag skall kunna levereras i flera diametrar | X
R2.3.9 | Skall vara kompatibelt med cervikalt bakre system | X
R2.3.10 | Systemet skall innehålla självgängande skruvar. | X
R2.3.11 | Olika typer av krokar skall ingå | X
R2.3.12 | Pediatriskt system bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R2.3.13 | Systemet bör erbjuda en lösning för ileum fixation. Köparen måste definiera specificerad poäng och viktfördelning |  | X
R2.3.14 | Systemet bör innehålla skruvar med förlängd övergänga (reduktionsskruvar) alternativt annan lösning för reduktion av stag. Leverantören beskriver sin lösning. Köparen måste definiera specificerad poäng och viktfördelning |  | X
R2.4 | Funktion
R2.4.1 | Systemet skall innefatta både längsgående och tvärgående stag eller platta | X
R2.4.2 | Det skall finnas konnektorer som ger möjlighet att koppla ihop stag av olika dimensioner. | X
R2.4.3 | Teknik för repositions- och korrektionsmöjligheter skall finnas | X
R2.5 | Handhavande - instrumentarier
R2.5.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
R2.5.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R2.5.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R2.5.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R2.5.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## R3 Bakre lumbal fixation
R3 Bakre lumbalt fixationssystem
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Monoaxial skruv (Ange skruvdiameter som referens) | R3.XX |  |  | 0
2 | Polyaxial skruv (Ange skruvdiameter som referens) | R3.XX | 4 |  | 0
3 | Tulpan (om det krävs separat till skruv) | R3.XX | 4 |  | 0
4 | Låsskruv | R3.XX | 8 |  | 0
5 | Förböjda stag (Landsting anger i vilket material) | R3.XX | 2 |  | 0
6 | Stag <300 mm (Landstinget anger i vilket material) | R3.XX | 2 |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar |  | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
R3 | Bakre lumbalt fixationssystem
R3.1 | Produktkvalitet
R3.1.1 | Tillgänglig skriftlig dokumentation i form av relevanta studier bör finnas avseende produktgruppen (max 3 / prod.gr). Skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R3.2 | Vetenskaplig dokumentation
R.3.2.1 | Implantatet bör vara representerat i Svenska Ryggregistret. De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa skall bifogas. |  | X
R3.3 | Utformning/material
R3.3.1 | Materialet skall vara av titanlegering eller kromkobolt | X
R3.3.2 | Systemet skall ha låg profil. | X
R3.3.3 | Låg profil bör vara max xx mm mätt från A-B. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
R3.3.4 | Mono- uni- och polyaxial skruv bör erbjudas.Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
R3.3.5 | Skruv skall finnas i minst två diametrar inom intervallet 5-8mm | X
R3.3.6 | Skruv bör finnas i mer än två diametrar inom intervallet 4-9mm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
R3.3.7 | Skruv skall finnas i variabla längder (minst 25-85mm) | X
R3.3.8 | Systemet bör erbjuda en lösning för ileum fixation. Köparen måste definiera specificerad poäng och viktfördelning |  | X
R3.4 | Funktion
R3.4.1 | Systemet skall innefatta både längsgående och tvärgående stag | X
R3.4.2 | Det skall finnas konnektorer som ger möjlighet att koppla ihop stag av olika dimensioner. | X
R3.4.3 | Teknik för repositions- och korrektionsmöjligheter skall finnas | X
R3.5 | Handhavande - instrumentarier
R3.5.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
R3.5.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R3.5.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R3.5.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R3.5.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!
Ta bort Monoskruv, används nästan aldrig

## R4 Cervikalt främre ryggsystem
R 4 Cervikal främre platta
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Cervikal främre platta för en nivå | R4.XX | 1 |  | 0
2 | Cervikal främre platta för två nivåer | R4.XX | 1 |  | 0
3 | Skruv | R4.XX | 10 |  | 0
4 | Innerskruv (om det krävs separat till skruv) | R4.XX | 10 |  | 0
0
0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar |  | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
R4 | Cervikalt främre ryggsystem
R4.1 | Produktkvalitet
R4.1.1 | Tillgänglig skriftlig dokumentation i form av relevanta studier bör finnas avseende produktgruppen (max 3 / prod.gr). Skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R4.2 | Vetenskaplig dokumentation
R.4.2.1 | Implantatet bör vara representerat i Svenska Ryggregistret. De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa skall bifogas. |  | X
R4.3 | Utformning/material
R4.3.1 | Materialet skall vara av titanlegering. | X
R4.3.2 | Systemet skall ha låg profil. | X
R4.3.3 | Låg profil bör vara max xx mm mätt från A-B . Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
R4.3.4 | Systemet skall ha låsbara skruvar. | X
R4.4 | Funktion
R4.4.1 | Olika möjligheter till skruvriktning bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R4.4.2 | Plattan skall finnas i längder upp till 3 nivåer. (4 kotor fixeras) | X
R4.4.3 | Plattan bör finnas för fixering av 4 nivåer (5 kotor fixeras) och 5 nivåer (6 kotor fixeras) Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
R4.4.4 | Plattan bör erbjuda visualiseringsmöjlighet av diskutrymmet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R4.4.5 | Skruvarna skall erbjudas från 12mm - 18mm, med max 1,5mm intervall | X
R4.4.6 | Skruvarna bör erbjudas i flera diametrar och längder. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
R4.4 | Handhavande - instrumentarier
R4.4.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
R4.4.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R4.4.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R4.4.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R4.4.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## R5 Cervikalt bakre ryggsystem
R 5 Cervikal bakre fixation
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Occiputplatta | R5.XX | 1 |  | 0
2 | Skruv till Occiputplatta (anbudsgivare anger antal som min krävs) | R5.XX |  |  | 0
3 | Polyskruv | R5.XX | 4 |  | 0
4 | Krok | R5.XX | 4 |  | 0
5 | Låsskruv till skruv och krok | R5.XX | 8 |  | 0
6 | Stag | R5.XX | 2 |  | 0
7 | Tvärstag komplett (inkl låsmekanism) |  | 2 |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar |  | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
R5 | Cervikalt bakre ryggsystem
R5.1 | Produktkvalitet
R5.1.1 | Tillgänglig skriftlig dokumentation i form av relevanta studier bör finnas avseende produktgruppen (max 3 / prod.gr). Skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R5.2 | Vetenskaplig dokumentation
R5.2.1 | Implantatet bör vara representerat i Svenska Ryggregistret. De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa skall bifogas. |  | X
R5.3 | Utformning/material
R5.3.1 | Materialet skall vara av titanlegering. | X
R5.3.2 | Systemet skall ha låg profil. | X
R5.3.3 | Låg profil bör vara max xx mm mätt från A-B . Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
R5.3.4 | Polyaxial skruv skall erbjudas. | X
R5.3.5 | Skruv skall finnas i minst 2 storlekar/diametrar. | X
R5.3.6 | Skruv bör finnas i mer än 2 diametrar. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
R5.3.7 | Bör vara kompatibelt med thorakolumbalt bakre stag. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R5.3.8 | Olika typer av krokar skall finnas. | X
R5.3.9 | Möjlighet för Occiputfixation skall finnas | X
R5.3.10 | Systemet skall innehålla självgängande skruvar | X
R5.4 | Funktion
R5.4.1 | Systemet skall innefatta både längsgående och tvärgående stag | X
R5.4.2 | Det skall finnas konnektorer som ger möjlighet att koppla ihop systemet med ett thoracolumbalt system. | X
R5.4.3 | Teknik för repositions- och korrektionsmöjligheter skall finnas. | X
R5.5 | Handhavande - instrumentarier
R5.5.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
R5.5.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R5.5.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R5.5.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R5.5.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!
Lagt in förslag på antal.

## R6 Kotkroppssubstitut cervikalt
R 6 Kotkroppssubstitut cervikalt
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Kotkroppssubstitut cervikalt (komplett)för ersättning av 1 kota | R6.XX | 1 |  | 0
0
0
0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar |  | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
R6 | Kotkroppssubstitut cervicalt
R6.1 | Produktkvalitet
R6.1.1 | Tillgänglig skriftlig dokumentation i form av relevanta studier bör finnas avseende produktgruppen (max 3 / prod.gr). Skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
R6.2 | Vetenskaplig dokumentation
R6.2.1 | Implantatet bör vara representerat i Svenska Ryggregistret. De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa skall bifogas. |  | X | X
R6.3 | Utformning/material
R6.3.1 | Skall vara tillverkad av titanlegering, polymer eller tantalum (trabecular metall) | X
R6.3.2 | Bör finnas i olika storlekar (bredd och höjd). Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
R6.3.3 | Bör finnas god plats för bentransplantat och/eller biomaterial. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R6.4 | Handhavande - instrumentarier
R6.4.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
R6.4.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R6.4.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R6.4.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R6.4.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## R7 Kotkroppssubstitut th-lumb
R 7 Kotkroppssubstitut thoracolumbalt
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Kotkroppssubstitut (komplett)thoracalt lumbalt för ersättning av 1 kota | R7.XX | 1 |  | 0
0
0
0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar |  | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
R7 | Kotkroppssubstitut thoracolumbalt
R7.1 | Produktkvalitet
R7.1.1 | Tillgänglig skriftlig dokumentation i form av relevanta studier bör finnas avseende produktgruppen (max 3 / prod.gr). Skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R7.2 | Vetenskaplig dokumentation
R7.2.1 | Implantatet bör vara representerat i Svenska Ryggregistret. De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa skall bifogas. |  | X
R7.3 | Utformning/material
R7.3.1 | Skall vara tillverkad av titanlegering, polymer eller tantalum | X
R7.3.2 | Bör finnas i olika storlekar (bredd och höjd). Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
R7.3.3 | Bör finnas god plats för bentransplantat och/eller biomaterial. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R7.4 | Handhavande - instrumentarier
R7.4.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
R7.4.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R7.4.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R7.4.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R7.4.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## R8 Diskersättningsbur cervikal
R 8 Diskersättningsbur cervikal
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Diskersättningsbur PEEK | R8.XX | 1 |  | 0
2 | Diskersättningsbur Titanlegering | R8.XX | 1 |  | 0
3 | Diskersättningsbur Tantalum | R8.XX | 1 |  | 0
0
| Varje position utvärderas separat & anbudsgivaren kan ange 1-3 alt. |  |  |  | 0
0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar |  | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
R8 | Diskersättningsbur cervikal
R8.1 | Produktkvalitet
R8.1.1 | Tillgänglig skriftlig dokumentation i form av relevanta studier bör finnas avseende produktgruppen (max 3 / prod.gr). Skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R8.2 | Vetenskaplig dokumentation
R8.2.1 | Implantatet bör vara representerat i Svenska Ryggregistret. De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa skall bifogas. |  | X
R8.3 | Utformning/material
R8.3.1 | Skall vara tillverkad av titanlegering, polymer eller tantalum | X
R8.3.2 | Bör finnas i olika storlekar (bredd och höjd). Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | x | x
R8.3.3 | Bör finnas god plats för bentransplantat och/eller biomaterial. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | x
R8.4 | Handhavande - instrumentarier
R8.4.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
R8.4.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R8.4.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R8.4.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R8.4.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## R9 Diskersättningsbur lumbal
R 9 Diskersättningsbur thoracolumbal
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  |  |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Diskersättningsbur PEEK | R9.XX | 1 |  | 0
2 | Diskersättningsbur Titanlegering | R9.XX | 1 |  | 0
3 | Diskersättningsbur Tantalum | R9.XX | 1 |  | 0
0
0
| Varje position utvärderas separat & anbudsgivaren kan ange 1-3 alt. |  |  |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar |  | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
R9 | Diskersättningsbur thorakolumbal
R9.1 | Produktkvalitet
R9.1.1 | Tillgänglig skriftlig dokumentation i form av relevanta studier bör finnas avseende produktgruppen (max 3 / prod.gr). Skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R9.2 | Vetenskaplig dokumentation
R9.2.1 | Implantatet bör vara representerat i Svenska Ryggregistret. De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa skall bifogas. |  | X
R9.3 | Utformning/material
R9.3.1 | Skall vara tillverkad av titanlegering, polymer eller tantalum | X
R9.3.2 | Bör finnas i olika storlekar (bredd och höjd). Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R9.3.3 | Bör finnas god plats för bentransplantat och/eller biomaterial. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R9.3.4 | Bör finnas i olika utformningar såsom Tlif, Unilif etc. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R9.4 | Handhavande - instrumentarier
R9.4.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
R9.4.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R9.4.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R9.4.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R9.4.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## R10 Diskprotes cervikal
R 10 Cervikal diskprotes
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Cervikal diskprotes komplett | R10.XX | 1 |  | 0
0
0
| Om protesen levereras i delar skall samtliga delar offereras/ingå |  |  |  | 0
0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar |  | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
R10 | Diskprotes cervikal
R10.1 | Produktkvalitet
R10.1.1 | Tillgänglig skriftlig dokumentation i form av relevanta studier bör finnas avseende produktgruppen (max 3 / prod.gr). Skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R10.2 | Vetenskaplig dokumentation
R10.2.1 | Implantatet bör vara representerat i Svenska Ryggregistret. De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa skall bifogas. |  | X
R10.3 | Utformning/material
R10.3.1 | Ledytor bör bestå av polyetylen/metall |  | X
R10.3.2 | Bör finnas i olika storlekar (bredd, vinkel och höjd). Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
R10.4 | Funktion
R10.4.1 | Bör ha en bra fixationsyta. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
R10.5 | Handhavande - instrumentarier
R10.5.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
R10.5.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R10.5.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R10.5.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R10.5.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## R11 Diskprotes lumbal
R 11 Lumbal diskprotes
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Lumbal diskprotes proximal | R11.XX | 1 | 500 | 500
2 | Lumbal diskprotes distal | R11.XX | 1 |  | 0
3 | Liner (om ej ingår ovan) | R11.XX | 1 |  | 0
0
0
| Summa pris |  |  |  | 500
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar |  | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
R11 | Diskprotes lumbal
R11.1 | Produktkvalitet
R11.1.1 | Tillgänglig skriftlig dokumentation i form av relevanta studier bör finnas avseende produktgruppen (max 3 / prod.gr). Skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R11.2 | Vetenskaplig dokumentation
R11.2.1 | Implantatet bör vara representerat i Svenska Ryggregistret. De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa skall bifogas. |  | X
R11.3 | Utformning/material
R11.3.1 | Ledytor bör bestå av polyetylen/metall. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R11.3.2 | Bör finnas i olika storlekar (bredd, vinkel och höjd). Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R11.4 | Funktion
R11.4.1 | Bör ha en bra fixationsyta. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R11.5 | Handhavande - instrumentarier
R11.5.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
R11.5.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R11.5.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R11.5.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R11.5.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## R12 Haloväst
R 12 Haloväst
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Krona |  | 1 |  | 0
2 | Väst, komplett att fästa med krona |  | 1 |  | 0
3 | Skallpinnar sterila |  | 4 |  | 0
0
0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar |  | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
R12 | Haloväst
R12.1 | Produktkvalitet
R12.1.1 | Tillgänglig skriftlig dokumentation i form av relevanta studier bör finnas avseende produktgruppen (max 3 / prod.gr). Skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R12.2 | Vetenskaplig dokumentation
R12.2.1 | Implantatet bör vara representerat i Svenska Ryggregistret. De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa skall bifogas. |  | X
R12.3 | Utformning/material
R12.3.1 | Materialet skall vara MR-kompatibelt | X
R12.4 | Funktion
R12.4.1 | Det skall råda stabilitet mellan ring och väst | X
R12.5 | Ringens skallfixation
R12.5.1 | Västen bör vara bekväm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R12.5.2 | Ringen skall ha en stabil och säker fixation i skallbenet | X
R12.6 | Handhavande - instrumentarier
R12.6.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
R12.6.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R12.6.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R12.6.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
R12.6.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!