## Knä generella krav
KRAVSPECIFIKATION, Ortopediska implantat
| Beskrivning | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
|  | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
GENERELLA KRAV OMRÅDE KNÄ
KG | Vetenskaplig dokumentation
På de positioner där det är relevant att ställa krav på vetenskaplig dokumentation, återfinns dessa krav under respektive produktgrupp
KG1 | Övrig dokumentation
KG1.1 | Bruksanvisningar avseende kirurgisk teknik, instrumentförteckningar och skötselanvisningar kommer att bedömas angående tydlighet, utförlighet och enkelhet. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning |  | X | X |  | 0
KG1.2 | Kirurgisk teknik skall finnas på engelska alternativt svenska. | X
KG1.3 | Kirurgisk teknik bör finnas i digitalt format. |  | X |  |  | 0
KG2 | Utbildning, service och support
KG2.1 | Supportorganisationen bör vara väl uppbyggd och finnas i Sverige. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X | X |  | 0
KG2.2 | Leverantören bör vid behov kunna ställa upp med personlig support vid operation. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X | X |  | 0
KG2.3 | Anbudsgivaren skall beskriva sina resurser för och omfattning av utbildningsinsatser inom området. | X |  | X
KG2.4 | Bedömning kommer att göras över utbildningsutbudets omfattning samt vilka personella resurser anbudsgivaren avsatt för ändamålet. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X |  |  | 0
| Maxpoäng, generella krav |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## Översikt Typoperationer
Knä
Typoperation | Benämnning
K 1 | Unikompartmentell knäprotes
K 2 | Primär totalprotes knä, cementerad
K 3 | Primär totalprotes knä, ocementerad
K 4 | Revisionsprotes knä, cementerad
K 5 | Revisionsprotes knä, kopplad

## K1 Knä uni cementerad
Typop K1 Unikompartmentell knäprotes
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer:
| Innehåll, typoperation | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Femurkomponent | K1.3 | 1 |  | 0
2 | Tibiakomponent Helplast * | K1.4 | 1 |  | 0
3 | Tibiakomponemt Metallbackad * | K1.4 | 1 |  | 0
4 | Liner * | K1.XX | 1 |  | 0
0
0
0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
K1 | Protes knä uni cementerad
K1.1 | Vetenskaplig dokumentation
K1.1.1 | Implantatet skall vara vetenskapligt dokumenterat utifrån något av krav enligt K1.1.2. De data som leverantören vill åberopa skall bifogas. | X |  | X
K1.1.2 | Bedömning kommer att göras utifrån följande: Implantatet ska vara dokumenterat i studier och uppfylla minst ett av följande krav: - Register 90% survival 10 år - Register 95% survival 5 år - Randomiserad studie med radiostereometri och 2 års uppföljning. Minst 20 i varje grupp. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X | X |  | 0
K1.2 | Handhavande - instrumentarier
K1.2.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
K1.2.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx.Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X |  |  | 0
K1.2.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X |  |  | 0
K1.2.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. (Köparen ger förslag till utvärdering: (ex: helt uppfyllt, delvis uppfyllt etc) Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning samt vikta uppfyllandegrad. |  | X |  |  | 0
K1.2.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X |  |  | 0
K1.3 | Femurkomponent
K1.3.1 | Skall finnas I olika storlekar | X
K1.4 | Tibiakomponent/Plastinsats
K1.4.1 | Skall finnas I olika storlekar | X
K1.4.2 | Plasten skall finnas i olika tjocklekar | X
K1.4.3 | Bör kunna erbjudas i ex helplast, roterande plattform, metallbackad. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X |  |  | 0
K1.4.4 | Bör erbjudas med anpassat instrumentarium för MIS. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X |  |  | 0
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## K2 Knä total cememterad
Typop K2 Primär totalprotes knä, cementerad
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer:
| Innehåll, typoperation | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Femurkomponent CR | K2.3 | 1 |  | 0
2 | Tibiakomponent metall CR * | K2.4 | 1 |  | 0
3 | Liner CR * | K2.XX | 1 |  | 0
4 | Tibia All poly * | K2.XX | 1 |  | 0
5 | Patellakomponent helplast | K2.5 | 1 |  | 0
0
| * landstinget väljer själva vilka delar som skall ingå |  |  |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
K2 | Protes knä total cementerad
K2.1 | Vetenskaplig dokumentation
K2.1.1 | Implantatet skall vara vetenskapligt dokumenterat utifrån något av krav enligt K1.1.2. De data som leverantören vill åberopa skall bifogas. | X |  | X
K2.1.2 | Bedömning kommer att göras utifrån följande: Implantatet ska vara dokumenterat i studier och uppfylla minst ett av följande krav: - Register 90% survival 10 år - Register 95% survival 5 år - Randomiserad studie med radiostereometri och 2 års uppföljning. Minst 20 i varje grupp. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X | X
K2.2 | Handhavande - instrumentarier
K2.2.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
K2.2.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx.Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K2.2.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K2.2.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. (Köparen ger förslag till utvärdering: (ex: helt uppfyllt, delvis uppfyllt etc) Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning samt vikta uppfyllandegrad). |  | X
K2.2.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K2.3 | Femurkomponent
K2.3.1 | Skall finnas I olika storlekar | X
K2.3.2 | Skall finnas både som CR och PS | X
K2.3.3 | Bör vara kompatibelt med typoperation K3 och K4 |  | X
K2.3.4 | Skall kunna erbjudas som Hö respektive Vä specifik modell | X
K2.4 | Tibiakomponent samt Plastinsats
K2.4.1 | Skall finnas i olika storlekar | X
K2.4.2 | Plasten skall finnas i olika tjocklekar | X
K2.4.3 | Skall finnas både som CR och PS | X
K2.4.4 | Bör vara kompatibelt med typoperation K3 och K4 |  | X
K2.4.5 | Bör kunna erbjudas i helplast. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K2.4.6 | Bör kunna kompletteras med inlägg för kompensation av benförlust. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K2.4.7 | Bör kunna kompletteras med en stam. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K2.4.8 | Bör erbjudas med både extra- och intramedullärt riktinstrument för tibia. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K2.5 | Patellakomponent
K2.5.1 | Skall finnas i helplast | X
K2.5.2 | Skall finnas i olika storlekar | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## K3 Knä total ocementerad
Typop K3 Primär totalprotes knä, ocementerad
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer:
| Innehåll, typoperation | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Femurkomponent CR | K3.3 | 1 |  | 0
2 | Tibiakomponent metall CR * | K3.4 | 1 |  | 0
3 | Liner CR * | K3.XX | 1 |  | 0
4 | Monoblock Tibia * | K3.5 | 1 |  | 0
5 | Patellakomponent helplast* |  | 1 |  | 0
0
| * landstinget väljer själva vilka delar som skall ingå |  |  |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
K3 | Protes knä total ocementerad
K3.1 | Vetenskaplig dokumentation
K3.1.1 | Implantatet skall vara vetenskapligt dokumenterat utifrån något av kraven enligt K1.1.2. De data som leverantören vill åberopa skall bifogas. | X |  | X
K3.1.2 | Bedömning kommer att göras utifrån följande: Implantatet ska vara dokumenterat i studier och uppfylla minst ett av följande krav: - Register 90% survival 10 år - Register 95% survival 5 år - Randomiserad studie med radiostereometri och 2 års uppföljning. Minst 20 i varje grupp. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X | X
K3.2 | Handhavande - instrumentarier
K3.2.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
K3.2.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K3.2.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K3.2.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. (Köparen ger förslag till utvärdering: (ex: helt uppfyllt, delvis uppfyllt etc) Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning samt vikta uppfyllandegrad). |  | X
K3.2.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K3.3 | Femurkomponent
K3.3.1 | Skall finnas I olika storlekar | X
K3.3.2 | Skall finnas som CR | X
K3.3.3 | Bör finnas som PS |  | X
K3.4 | Tibiakomponent samt Plastinsats
K3.4.1 | Skall finnas i olika storlekar | X
K3.4.2 | Plasten skall finnas i olika tjocklekar | X
K3.4.3 | Skall finnas som CR | X
K3.4.4 | Bör finnas som PS |  | X
K3.4.5 | Bör erbjudas med både extra- och intramedullärt riktinstrument för tibia. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K3.5 | Patellakomponent
K3.5.1 | Skall finnas i helplast | X
K3.5.2 | Skall finnas i olika storlekar | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## K4 Knä revision cementerad
Typop K4 Revisionsprotes knä, cementerad
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer:
| Innehåll, typoperation | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Femurkomponent för stam | K4.3 | 1 |  | 0
2 | Tibiakomponent Liner * | K4.4 | 1 |  | 0
3 | Tibiakomponent Metall för stam | K4.4 | 1 |  | 0
4 | Patellakomponent helplast * | K4.5 | 1 |  | 0
5 | Stam femur | K4.XX | 1 |  | 0
6 | Stam tibia | K4.XX | 1 |  | 0
| * landstinget väljer själva vilken typ |  |  |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
K4 | Protes knä revision cementerad
K4.1 | Vetenskaplig dokumentation
K4.1.1 | Implantatet bör vara dokumenterat med registerdata alternativt vetenskaplig dokumentation. |  | X | X
K4.1.2 | Den dokumentation som leverantören vill åberopa skall bifogas. Bedömning kommer att göras utifrån bifogad dokumentation. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. | X |  | X
K4.2 | Handhavande - instrumentarier
K4.2.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
K4.2.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx.Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K4.2.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K4.2.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. (Köparen ger förslag till utvärdering: (ex: helt uppfyllt, delvis uppfyllt etc) Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning samt vikta uppfyllandegrad). |  | X
K4.2.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K4.3 | Femurkomponent
K4.3.1 | Skall kunna kompletteras med inlägg för kompensation av benförlust | X
K4.3.2 | Skall finnas i olika storlekar | X
K4.3.3 | Stammarna skall erbjudas i olika längder och tjocklekar | X
K4.3.4 | Bör kunna kompletteras med både ocementerad och cementerad stam. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K4.3.5 | Stammarna bör erbjudas med olika offset. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K4.4 | Tibiakomponent samt Plastinsats
K4.4.1 | Tibiakomponent skall vara i metall | X
K4.4.2 | Skall finnas i olika storlekar | X
K4.4.3 | Stammar skall erbjudas med olika längder | X
K4.4.4 | Skall kunna kompletteras med inlägg för kompensation av benförlust | X
K4.4.5 | Plasten skall finnas i olika tjocklekar | X
K4.4.6 | Bör finnas både som CR och PS. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K4.4.7 | Bör kunna kompletteras med både ocementerad och cementerad stam. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K4.4.8 | Stammarna bör erbjudas med olika offset. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K4.5 | Patellakomponent
K4.5.1 | Knäskåls- (patella) protesen skall finnas i helplast och i flera storlekar. | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## K5 Knä kopplat
Typop K5 Revisionsprotes knä,kopplad
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer:
| Innehåll, typoperation | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Femurkomponent kopplad | K5.3 | 1 |  | 0
2 | Tibiakomponent Liner Kopplad | K5.4 | 1 |  | 0
3 | Tibiakomponent Metall kopplad | K5.4 | 1 |  | 0
4 | Patellakomponent helplast | K5.5 | 1 |  | 0
5 | Stam femur | K5.XX | 1 |  | 0
6 | Stam tibia | K5.XX | 1 |  | 0
0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
K5 | Protes knä kopplad
K5.1 | Vetenskaplig dokumentation
K5.1.1 | Implantatet bör vara dokumenterat med registerdata alternativt vetenskaplig dokumentation. |  | X | X
K5.1.2 | Den dokumentation som leverantören vill åberopa skall bifogas. Bedömning kommer att göras utifrån bifogad dokumentation. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. | X |  | X
K5.2 | Handhavande - instrumentarier
K5.2.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
K5.2.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx.Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K5.2.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K5.2.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. (Köparen ger förslag till utvärdering: (ex: helt uppfyllt, delvis uppfyllt etc) Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning samt vikta uppfyllandegrad). |  | X
K5.2.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K5.3 | Femurkomponent
K5.3.1 | Skall kunna kompletteras med inlägg för kompensation av benförlust | X
K5.3.2 | Skall erbjudas som höger- resp. vänsterspecifik modell. | X
K5.3.3 | Skall finnas i olika storlekar | X
K5.3.4 | Stammarna skall erbjudas i olika längder och tjocklekar | X
K5.3.5 | Bör kunna kompletteras med både ocementerad och cementerad stam. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K5.3.6 | Stammarna bör erbjudas med olika offset. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K5.4 | Tibiakomponent
K5.4.1 | Skall finnas i olika storlekar | X
K5.4.2 | Stammar skall erbjudas med olika längder | X
K5.4.3 | Skall kunna kompletteras med inlägg för kompensation av benförlust | X
K5.4.4 | Bör kunna kompletteras med både ocementerad och cementerad stam. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K5.4.5 | Stammarna bör erbjudas med olika offset. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
K5.5 | Plastinsats
K5.5.1 | Plasten skall finnas i olika tjocklekar | X
K5.6 | Patellakomponent
K5.6.1 | Knäskåls- (patella) protesen skall finnas i helplast och i flera storlekar. | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!