## Översikt typoperationer
Höft
Typoperation | Benämnning
H 1 | Höft primär cementerad
H 2 | Höft hemi cementerad
H 3 | Höft primär cementfri
H 4 | Höft hemi cementfri
H 5 | Höft revision cementerad
H 6 | Höft revision cementfri

## Prispåslag
Omräkningsfaktorer i samband med utvärdering med prispåslag
anbudspris | grundfaktor kvalitet | Påslag vid 0 kvalitetspoäng | omräkningsfaktor | justerat pris | % pris | % kvalitet
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0
1 | 1 | 1 | 0.05 | 1.05 | 95.2381 | 4.7619
1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 90.9091 | 9.0909
1 | 1 | 1 | 0.18 | 1.18 | 84.7458 | 15.2542
1 | 1 | 1 | 0.25 | 1.25 | 80 | 20
1 | 1 | 1 | 0.34 | 1.34 | 74.6269 | 25.3731
1 | 1 | 1 | 0.43 | 1.43 | 69.9301 | 30.0699
1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 66.6667 | 33.3333
1 | 1 | 1 | 0.54 | 1.54 | 64.9351 | 35.0649
1 | 1 | 1 | 0.67 | 1.67 | 59.8802 | 40.1198
1 | 1 | 1 | 0.82 | 1.82 | 54.9451 | 45.0549
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50
1 | 1 | 1 | 1.23 | 2.23 | 44.843 | 55.157
1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 40 | 60
1 | 1 | 1 | 1.86 | 2.86 | 34.965 | 65.035
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33.3333 | 66.6667
1 | 1 | 1 | 2.34 | 3.34 | 29.9401 | 70.0599
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | 75
1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | 80
1 | 1 | 1 | 5.67 | 6.67 | 14.9925 | 85.0075
1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 10 | 90
1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 5 | 95
I exemplen används faktor 1,5 vilket motsvarar 40 % pris och 60 % funktion

## Höft generella krav
KRAVSPECIFIKATION | [6 empty] | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
GENERELLA KRAV OMRÅDE HÖFT
HG1 | Standarder
HG1.1 | Erbjudna produkter/utrustning skall uppfylla tillämplig Europeisk standard - eller om sådan inte finns -internationella eller svenska standarder. | X
HG2 | Vetenskaplig dokumentatation
HG2.1 | På de positioner där det är relevant att ställa krav på vetenskaplig dokumentation, återfinns dessa krav under respektive produktgrupp
HG3 | Övrig dokumentation
HG3.1 | Bruksanvisningar avseende kirurgisk teknik, instrumentförteckningar och skötselanvisningar skall bifogas kommer att bedömas angående tydlighet, utförlighet och enkelhet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. | X |  | X
HG3.2 | Kirurgisk teknik skall finnas på engelska alternativt svenska. | X
HG3.3 | Kirurgisk teknik bör finnas i digitalt format. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
HG4 | Utbildning, service och support
HG4.1 | Supportorganisationen bör vara väl uppbyggd och finnas i Sverige. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
HG4.2 | Leverantören bör vid behov kunna ställa upp med personlig support vid operation. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
HG4.3 | Anbudsgivaren skall beskriva sina resurser för och omfattning av utbildningsinsatser inom området. | X |  | X
HG4.4 | Bedömning kommer att göras över utbildningsutbudets omfattning samt vilka personella resurser anbudsgivaren avsatt för ändamålet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
| Maxpoäng, generella krav |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## H5 Höft rev cement, exempel
Typop H5 Revisionsprotes höft, cementerad
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
| Innehåll, typoperation | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation (anbudspris x antal) | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Stam | H5.3 | 1 | 560 | 560
2 | Huvud (landstinget anger vilket material) | H5.2 | 1 | 2600 | 2600
3 | Cup (Landstinget anger material) | H5.2 | 1 | 800 | 800
4 | Centralizer |  | 1 | 1500 | 1500
0
0
| Summa pris |  |  |  | 5460
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
H5 | Revisionsprotes höft, cementerad
H5.1 | Vetenskaplig dokumentatation
H5.1.1 | Implantatet bör vara dokumenterat med registerdata alternativt vetenskaplig dokumentation. |  | X | X | 3 | 15 |  |  |  | 9
H5.1.2 | Den dokumentation som leverantören vill åberopa skall bifogas. Bedömning kommer att göras utifrån bifogad dokumentation. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  | 4 | 20 |  |  |  | 16
H5.2 | Cup
H5.2.1 | Skall finnas med slitageyta av polyethylene | X
H5.2.2 | Bör finnas i ytterdiameter från 46mm till 60mm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X | 3 | 15 |  |  |  | 9
H5.2.3 | Skall finnas i innerdiametrar från 22 till minst 36 mm | X
H5.2.4 | Bör finnas i "highly crosslinked" utförande eller motsvarande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  | 3 | 15 |  |  |  | 9
H5.2.5 | Modellen bör finnas både med och utan "posterior lip". Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  | 4 | 20 |  |  |  | 20
H5.2.6 | Bör kunna erbjudas med avståndspeggar eller motsvarande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  | 5 | 25 |  |  |  | 15
H5.3 | Stam och caput
H5.3.1 | Skall vara modulär och finnas i flera storlekar och med varierande "offset" | X
H5.3.2 | Bör kunna erbjudas i olika längder upp till minst 260 mm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  | 1 | 5 |  |  |  | 4
H5.3.3 | Huvud skall passa med ledskålar enligt H1.2 och H3.3 | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 115 | Poäng specifika krav |  |  | 82
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 115 | TOTAL |  |  | 82
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | 7810.1739

## H1 Höft prim cementerad
Typop H1 Primär höftprotes cementerad
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer:
| Innehåll, typoperation | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation (anbudspris x antal) | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Cup (landstinget anger material) | H1.3 | 1 |  | 0
2 | Stam | H1.4 | 1 |  | 0
3 | Huvud (landstinget bestämmer vilket material) | H1.5 | 1 |  | 0
4 | Centralizer |  | 1 |  | 0
0
0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
H1 | Primär höftprotes cementerad
H1.1 | Vetenskaplig dokumentation
H1.1.1 | Implantatet skall vara vetenskapligt dokumenterat utifrån något av krav enligt H1.1.2. De data som leverantören vill åberopa skall bifogas. | X |  | X
H1.1.2 | Bedömning kommer att göras utifrån följande: Implantatet ska vara dokumenterat i studier och uppfylla minst ett av följande krav: - Register 90% survival 10 år - Register 95% survival 5 år - Randomiserad studie med radiostereometri och 2 års uppföljning. Minst 20 i varje grupp. För randomiserad studie gäller följande: Ocementerad protes: Samtliga proteskomponenter stabila mellan 1 och 2 år (proximal/distal migration <0.2mm i det individuella fallet). Cementerad protes - (ej polerad stam - höftprotes): Proximal/distal migrationens medelvärde under 0.1 mm/ 2 år (SEM <=0.1mm) Cementerad protes - (polerad stam - höftprotes): Distal migrationens medelvärde <1.2 mm år 1, <0.25 mm år 2 (SEM <= 0.25 mm). Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X |  |  | 0
H1.2 | Handhavande - instrumentarier
H1.2.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
H1.2.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx.Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X |  |  | 0
H1.2.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X |  |  | 0
H1.2.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. (Köparen ger förslag till utvärdering: (ex: helt uppfyllt, delvis uppfyllt etc) Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning samt vikta uppfyllandegrad. |  | X |  |  | 0
H1.2.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X |  |  | 0
H1.3 | Cup
H1.3.1 | Skall finnas med slitageyta av polyethylene | X
H1.3.2 | Skall finnas i ytterdiameter från 46 till 56 mm | X
H1.3.3 | Skall finnas i innerdiametrar från 28 till 32 mm | X
H1.3.4 | Bör finnas i ytterdiameter större än 56 mm. Ange vilka som finns. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
H1.3.5 | Bör finnas i innerdiameter mindre än 28 samt större än 32 mm. Ange vilka som finns. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
H1.3.6 | Bör finnas i "highly crosslinked" utförande eller motsvarande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
H1.3.7 | Modellen bör finnas både med och utan "posterior lip". Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
H1.3.8 | Bör kunna erbjudas med avståndspeggar eller motsvarande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
H1.4 | Stam
H1.4.1 | Skall vara modulär. | X
H1.4.2 | Bör finnas i olika storlekar, längder och med varierande "offset". Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
H1.5 | Huvud
H1.5.1 | Skall finnas i metall | X
H1.5.2 | Skall finnas i minst tre halslängder i diameter 28mm och 32mm | X
H1.5.3 | Bör finnas i minst 2 halslängder för övriga huvuddiametrar. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
H1.5.4 | Bör finnas i keramik. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## H2 Höft hemi cementerad
Typop H2 Hemi höftprotes cementerad
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
| Innehåll, typoperation | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Stam | H2.3 | 1 |  | 0
2 | Huvud (landstinget bestämmer vilket material) | H2.4 | 1 |  | 0
3 | Bipolärt huvud * | H2.4 | 1 |  | 0
4 | Unipolärt huvud * | H2.4 | 1 |  | 0
5 | Centralizer |  |  |  | 0
| * landstinget väljer själva vilka delar som skall ingå |  |  |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
H2 | Hemi höftprotes cementerad
H2.1 | Vetenskaplig dokumentation
H2.1.1 | Implantatet skall vara vetenskapligt dokumenterat utifrån något av krav enligt H2.1.2. De data som leverantören vill åberopa skall bifogas. | X |  | X
H2.1.2 | Bedömning kommer att göras utifrån följande: Implantatet ska vara dokumenterat i studier och uppfylla minst ett av följande krav: - Register 90% survival 10 år - Register 95% survival 5 år - Randomiserad studie med radiostereometri och 2 års uppföljning. Minst 20 i varje grupp. För randomiserad studie gäller följande: Ocementerad protes: Samtliga proteskomponenter stabila mellan 1 och 2 år (proximal/distal migration <0.2mm i det individuella fallet). Cementerad protes - (ej polerad stam - höftprotes): Proximal/distal migrationens medelvärde under 0.1 mm/ 2 år (SEM <=0.1mm) Cementerad protes - (polerad stam - höftprotes): Distal migrationens medelvärde <1.2 mm år 1, <0.25 mm år 2 (SEM <= 0.25 mm). Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
H2.2 | Handhavande - instrumentarier
H2.2.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
H2.2.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx.Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
H2.2.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
H2.2.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. (Köparen ger förslag till utvärdering: (ex: helt uppfyllt, delvis uppfyllt etc) Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning samt vikta uppfyllandegrad). |  | X
H2.2.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
H2.3 | Stam
H2.3.1 | Skall vara modulär. | X
H2.3.2 | Bör finnas i olika storlekar, längder och med varierande "offset". Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H2.4 | Huvud
H2.4.1 | Skall finnas med unipolärt huvud | X
H2.4.2 | Bör finnas med bipolärt huvud. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H2.4.3 | Skall finnas i storlekar mellan 42 mm till 56 mm | X
H2.4.4 | Bör finnas i storlekar mindre än 42 mm och större än 56 mm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H2.4.5 | Bör finnas i storlekar med 1 mm storleksintervall. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## H3 Höft primär cementfri
Typop H3 Primär höftprotes cementfri
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
| Innehåll, typoperation | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Cup (Landstinget anger vilka delar och material som skall ingå) | H3.3 | 1 |  | 0
2 | Liner (Landstinget anger vilka delar och material som skall ingå) | H3.4 | 1 |  | 0
3 | Stam | H3.5 | 1 |  | 0
4 | Huvud (landstinget bestämmer vilket material) | H3.6 | 1 |  | 0
0
0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
H3 | Primär höftprotes cementfri
H3.1 | Vetenskaplig dokumentation
H3.1.1 | Implantatet skall vara vetenskapligt dokumenterat utifrån något av krav enligt K1.1.2. De data som leverantören vill åberopa skall bifogas. | X |  | X
H3.1.2 | Bedömning kommer att göras utifrån följande: Implantatet ska vara dokumenterat i studier och uppfylla minst ett av följande krav: - Register 90% survival 10 år - Register 95% survival 5 år - Randomiserad studie med radiostereometri och 2 års uppföljning. Minst 20 i varje grupp. För randomiserad studie gäller följande: Ocementerad protes: Samtliga proteskomponenter stabila mellan 1 och 2 år (proximal/distal migration <0.2mm i det individuella fallet). Cementerad protes - (ej polerad stam - höftprotes): Proximal/distal migrationens medelvärde under 0.1 mm/ 2 år (SEM <=0.1mm) Cementerad protes - (polerad stam - höftprotes): Distal migrationens medelvärde <1.2 mm år 1, <0.25 mm år 2 (SEM <= 0.25 mm). Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
H3.2 | Handhavande - instrumentarier
H3.2.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
H3.2.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx.Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
H3.2.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
H3.2.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. (Köparen ger förslag till utvärdering: (ex: helt uppfyllt, delvis uppfyllt etc) Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning samt vikta uppfyllandegrad). |  | X
H3.2.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
H3.3 | Cup
H3.3.1 | Skall finnas i ytterdiameter från 46 mm till 62 mm | X
H3.3.2 | Bör kunna erbjudas i ytterdiameter mindre än 46 mm och större än 62 mm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H3.3.3 | Bör vara belagd med hydroxyapatit, trabekulär metall eller motsvarande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H3.3.4 | Bör ha en dokumenterat tillförlitlig låsningsmekanism för linern. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H3.3.5 | Bör finnas i version utan skruvhål samt i version med ca 3-5 skruvhål. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H3.4 | Liner
H3.4.1 | Skall finnas med slitageyta av polyethylene | X
H3.4.2 | Skall finnas i innerdiametrar från 28 mm till 32 mm | X
H3.4.3 | Bör kunna erbjudas i innerdiameter mindre än 28 mm och större än 32 mm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H3.4.4 | Bör finnas i "highly crosslinked" utförande eller motsvarande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H3.4.5 | Bör kunna erbjudas med slitageyta av keramik. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H3.4.6 | Plastliner bör finnas både med och utan "posterior lip". Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H3.5 | Stam
H3.5.1 | Skall vara modulär och finnas i flera storlekar. | X
H3.6 | Huvud
H3.6.1 | Skall finnas i metall | X
H3.6.2 | Skall finnas i minst tre halslängder i diameter 28mm och 32mm | X
H3.6.3 | Bör finnas i minst 2 halslängder i övriga diametrar. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H3.6.4 | Bör finnas i diametrar från 22mm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H3.6.5 | Bör finnas i keramik. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## H4 Höft hemi cementfri
Typop H4 Hemi höftprotes cementfri
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
| Innehåll, typoperation | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Stam | H4.3 | 1 |  | 0
2 | Huvud (landstinget bestämmer vilket material) | H4.4 | 1 |  | 0
3 | Bipolärt huvud * | H4.4 | 1 |  | 0
4 | Unipolärt huvud * | H4.4 | 1 |  | 0
0
| * landstinget väljer själva vilka delar som skall ingå |  |  |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
H4 | Hemi höftprotes cementfri
H4.1 | Vetenskaplig dokumentation
H4.1.1 | Implantatet skall vara vetenskapligt dokumenterat utifrån något av krav enligt K1.1.2. De data som leverantören vill åberopa skall bifogas. | X |  | X
H4.1.2 | Bedömning kommer att göras utifrån följande: Implantatet ska vara dokumenterat i studier och uppfylla minst ett av följande krav: - Register 90% survival 10 år - Register 95% survival 5 år - Randomiserad studie med radiostereometri och 2 års uppföljning. Minst 20 i varje grupp. För randomiserad studie gäller följande: Ocementerad protes: Samtliga proteskomponenter stabila mellan 1 och 2 år (proximal/distal migration <0.2mm i det individuella fallet). Cementerad protes - (ej polerad stam - höftprotes): Proximal/distal migrationens medelvärde under 0.1 mm/ 2 år (SEM <=0.1mm) Cementerad protes - (polerad stam - höftprotes): Distal migrationens medelvärde <1.2 mm år 1, <0.25 mm år 2 (SEM <= 0.25 mm). Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
H4.2 | Handhavande - instrumentarier
H4.2.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
H4.2.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx.Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
H4.2.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
H4.2.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. (Köparen ger förslag till utvärdering: (ex: helt uppfyllt, delvis uppfyllt etc) Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning samt vikta uppfyllandegrad). |  | X
H4.2.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning. |  | X
H4.3 | Stam
H4.3.1 | Skall vara modulär och finnas i flera storlekar. | X
H4.4 | Huvud
H4.4.1 | Skall finnas med unipolärt huvud | X
H4.4.2 | Bör finnas med bipolärt huvud. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H4.4.3 | Skall finnas i storlekar mellan 42 mm till 56 mm | X
H4.4.4 | Bör finnas i storlekar mindre än 42 mm och större än 56 mm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H4.4.5 | Bör finnas i storlekar med 1 mm storleksintervall. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## H5 Höft revision cementerad
Typop H5 Revisionsprotes höft, cementerad
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
| Innehåll, typoperation | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Stam | H5.3 | 1 |  | 0
2 | Huvud (landstinget anger vilket material) | H5.2 | 1 |  | 0
3 | Cup (Landstinget anger material) | H5.2 | 1 |  | 0
4 | Centralizer |  | 1 |  | 0
0
0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
H5 | Revisionsprotes höft, cementerad
H5.1 | Vetenskaplig dokumentatation
H5.1.1 | Implantatet bör vara dokumenterat med registerdata alternativt vetenskaplig dokumentation. |  | X | X
H5.1.2 | Den dokumentation som leverantören vill åberopa skall bifogas. Bedömning kommer att göras utifrån bifogad dokumentation. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H5.2 | Cup
H5.2.1 | Skall finnas med slitageyta av polyethylene | X
H5.2.2 | Bör finnas i ytterdiameter från 46mm till 60mm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
H5.2.3 | Skall finnas i innerdiametrar från 22 till minst 36 mm | X
H5.2.4 | Bör finnas i "highly crosslinked" utförande eller motsvarande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H5.2.5 | Modellen bör finnas både med och utan "posterior lip". Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H5.2.6 | Bör kunna erbjudas med avståndspeggar eller motsvarande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H5.3 | Stam och caput
H5.3.1 | Skall vara modulär och finnas i flera storlekar och med varierande "offset" | X
H5.3.2 | Bör kunna erbjudas i olika längder upp till minst 260 mm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H5.3.3 | Huvud skall passa med ledskålar enligt H1.2 och H3.3 | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## H6 Höft revision cementfri
Pos H6 Revisionsprotes höft, cementfri
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer |  |  |  |  | *Bedömning kommer att göras utifrån vetenskapliga artiklar alternativt registerdata. Den dokumentation som leverantören vill åberopa skall bifogas. Köparen måste definiera specificerad vikt- och poängfördelning.
| Innehåll, typoperation | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Cup (Landstinget anger vilka delar och material som skall ingå) | H6.2 | 1 |  | 0
2 | Liner (Landstinget anger vilka delar och material som skall ingå) | H6.3 | 1 |  | 0
3 | Stam, proximal del | H6.4 | 1 |  | 0
4 | Stam, distal del | H6.4 | 1 |  | 0
5 | Huvud (landstinget anger material) | H6.4 | 1 |  | 0
0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
H6 | Revisionsprotes höft, cementfri
H6.1 | Vetenskaplig dokumentatation
H6.1.1 | Implantatet bör vara dokumenterat med registerdata alternativt vetenskaplig dokumentation. |  | X | X
H6.1.2 | Den dokumentation som leverantören vill åberopa skall bifogas. Bedömning kommer att göras utifrån bifogad dokumentation. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H6.2 | Cup
H6.2.1 | Skall finnas i ytterdiameter från 48 mm till 66 mm | X
H6.2.2 | Bör kunna erbjudas i ytterdiameter mindre än 48 mm och större än 66 mm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H6.2.3 | Bör finnas i version med ca 3-5 skruvhål. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H6.2.4 | Bör kunna hantera stora benförluster. Specificera. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H6.2.5 | Bör vara belagd med hydroxyapatit, trabekulär metall eller motsvarande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H6.2.6 | Bör ha en dokumenterat tillförlitlig låsningsmekanism för linern. Specificera. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H6.3 | Liner
H6.3.1 | Skall finnas med slitageyta av polyethylene | X
H6.3.2 | Skall finnas i innerdiametrar från 22 mm till minst 36 mm | X
H6.3.3 | Bör kunna erbjudas i innerdiameter över 36 mm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H6.3.4 | Bör finnas i "highly crosslinked" utförande eller motsvarande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H6.3.5 | Bör kunna erbjudas med slitageyta av keramik. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H6.3.6 | Plastliner bör finnas både med och utan "posterior lip". Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H6.4 | Stam och caput
H6.4.1 | Skall vara modulär och finnas i flera storlekar. | X
H6.4.2 | Bör kunna erbjudas i olika längder upp till 350 mm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
H6.4.3 | Huvud skall passa med ledskålar enligt H1.2 och H3.3 | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!