## Översikt typoperationer
Axel
Typoperation | Benämnning
A 1 | Axel anatomisk modulär
A 2 | Axel omvänd modulär
A 3 | Axel metafysär förankring
A 4 | Axelprotes hemi

## Prispåslag
Omräkningsfaktorer i samband med utvärdering med prispåslag
anbudspris | grundfaktor kvalitet | Påslag vid 0 kvalitetspoäng | omräkningsfaktor | justerat pris | % pris | % kvalitet
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0
1 | 1 | 1 | 0.05 | 1.05 | 95.2381 | 4.7619
1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 90.9091 | 9.0909
1 | 1 | 1 | 0.18 | 1.18 | 84.7458 | 15.2542
1 | 1 | 1 | 0.25 | 1.25 | 80 | 20
1 | 1 | 1 | 0.34 | 1.34 | 74.6269 | 25.3731
1 | 1 | 1 | 0.43 | 1.43 | 69.9301 | 30.0699
1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 66.6667 | 33.3333
1 | 1 | 1 | 0.54 | 1.54 | 64.9351 | 35.0649
1 | 1 | 1 | 0.67 | 1.67 | 59.8802 | 40.1198
1 | 1 | 1 | 0.82 | 1.82 | 54.9451 | 45.0549
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50
1 | 1 | 1 | 1.23 | 2.23 | 44.843 | 55.157
1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 40 | 60
1 | 1 | 1 | 1.86 | 2.86 | 34.965 | 65.035
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33.3333 | 66.6667
1 | 1 | 1 | 2.34 | 3.34 | 29.9401 | 70.0599
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | 75
1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | 80
1 | 1 | 1 | 5.67 | 6.67 | 14.9925 | 85.0075
1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 10 | 90
1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 5 | 95
I exemplen används faktor 1,5 vilket motsvarar 40 % pris och 60 % funktion

## Axel Generella krav
Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
GENERELLA KRAV OMRÅDE AXEL
AG1 | Produktkvalitet
AG1.1 | Tillgänglig skriftlig dokumentation i form av relevanta studier (max 5) bör finnas avseende respektive implantattyp. Skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
AG2 | Handhavande - dokumentation
AG2.1 | Bruksanvisningar avseende kirurgisk teknik, instrumentförteckningar och skötselanvisningar bör vara tydliga, utförliga och enkla. Dokumentation skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. | X | X | X |  | 0
AG2.2 | Kirurgisk teknik bör vara på svenska. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
AG2.3 | Kirurgisk teknik bör finnas i digitalt format. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
AG2.4 | Digitala implantatmallar bör tillhandahållas kostnadsfritt. Systemen som används är XXX. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
AG3 | Utbildning, service och support
AG3.1 | Supportorganisationen bör vara väl uppbyggd och finnas i Sverige. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
AG3.2 | Leverantören bör vid behov kunna ställa upp med personlig support vid operation. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning |  | X |  |  | 0
AG3.3 | Anbudsgivaren skall beskriva sina resurser för och omfattning av utbildningsinsatser inom området. | X |  | X
AG3.4 | Bedömning kommer att göras över utbildningsutbudets omfattning samt vilka personella resurser anbudsgivaren avsatt för ändamålet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning |  | X |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0

## A1 Axel anat modulär, exempel
Typop A1 Axelprotes anatomisk modulär med stam och caput
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Anbudsgivare:
Innehåll, typoperation
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Totalt pris för utvärdering (anbudspris x antal) | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Modulär Humerusstam | A1.X | 1 | 2000 | 2000
2 | Huvud (koncentriskt alt. excentriskt) | A1.X | 1 | 450 | 450
3 | Glenoid, cementerad | A1.X | 1 | 1500 | 1500
| Halsdel anatomisk* |  |  |  | 0
0
0
0
| * landstinget bestämmer själv om och isåfall vilka delar som bör ingå |  |  |  | 0
0
| Summa pris |  |  |  | 3950
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
A1 | Axelprotes anatomisk modulär med stam och caput
A1.1 | Vetenskaplig dokumentatation
A1.1.1 | Tillgänglig skriftlig dokumentation i form av relevanta studier (max 5) bör finnas avseende respektive implantattyp. Skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X | 3 | 15 |  |  |  | 9
A1.1.2 | Implantatet Bör vara dokumenterat med överlevnadsdata/ vetenskaplig dokumentation. (eller en vidareutveckling av ett befintligt dokumenterat system??). Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X | 3 | 15 |  |  |  | 9
A1.1.3 | De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa Skall bifogas. | X
A1.2 | Modulär Humerusstam
A1.2.1 | Skall finnas i olika storlekar. | X
A1.2.2 | Bör finnas i diameter 7-24 mm med max 2 mm intervall. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. Alternativ text: Skall finnas i strl…..bör finnnas i strl > än..samt <än?? |  | X | X | 5 | 25 |  |  |  | 15
A1.2.3 | Skall finnas för cementerad och ocementerad insättning. | X
A1.2.4 | Bör kunna anpassas för att uppnå anatomisk varus/valgus. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X | 5 | 25 |  |  |  | 20
A1.2.5 | Bör kompensera för olika grader av retroversion. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X | 4 | 20 |  |  |  | 16
A1.2.6 | Bör finnas i revisionslängder. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X | 2 | 10 |  |  |  | 4
A1.3 | Huvud
A1.3.1 | Skall finnas i olika storlekar. | X
A1.3.2 | Skall finnas i centrerade och excentriska utföranden. | X
A1.4 | Glenoidkomponent
A1.4.1 | Skall finnas i X storlekar. Köparen måste definiera | X
A1.4.2 | Bör vara av helplast,. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X | 1 | 5 |  |  |  | 3
A1.4.3 | Bör finnas i metallbackad variant. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X | 3 | 15 |  |  |  | 9
A1.4.4 | Bör finnas med peg- eller kölförankring. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X | 2 | 10 |  |  |  | 6
A1.5 | Handhavande - instrumentarier
A1.5.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
A1.5.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  | 3 | 15 |  |  |  | 12
A1.5.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  | 4 | 20 |  |  |  | 16
A1.5.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  | 2 | 10 |  |  |  | 8
A1.5.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  | 1 | 5 |  |  |  | 2
| Max specifika krav |  |  |  |  | 190 | Poäng specifika krav |  |  | 129
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 190 | TOTAL |  |  | 129
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | 5852.2368

## A1 Axel anatomisk modulär
Typop A1 Axelprotes anatomisk modulär med stam och caput
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Anbudsgivare:
Innehåll, typoperation
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Totalt pris för utvärdering (anbudspris x antal) | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Modulär Humerusstam | A1.X | 1 |  | 0
2 | Huvud (koncentriskt alt. excentriskt) | A1.X | 1 |  | 0
3 | Glenoid, cementerad | A1.X | 1 |  | 0
| Halsdel anatomisk* |  |  |  | 0
0
0
0
| * landstinget bestämmer själv om och isåfall vilka delar som bör ingå |  |  |  | 0
0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
A1 | Axelprotes anatomisk modulär med stam och caput
A1.1 | Vetenskaplig dokumentatation
A1.1.1 | Tillgänglig skriftlig dokumentation i form av relevanta studier (max 5) bör finnas avseende respektive implantattyp. Skall bifogas anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
A1.1.2 | Implantatet Bör vara dokumenterat med överlevnadsdata/ vetenskaplig dokumentation. (eller en vidareutveckling av ett befintligt dokumenterat system??). Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
A1.1.3 | De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa Skall bifogas. | X
A1.2 | Modulär Humerusstam
A1.2.1 | Skall finnas i olika storlekar. | X
A1.2.2 | Bör finnas i diameter 7-24 mm med max 2 mm intervall. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. Alternativ text: Skall finnas i strl…..bör finnnas i strl > än..samt <än?? |  | X | X |  | 0
A1.2.3 | Skall finnas för cementerad och ocementerad insättning. | X
A1.2.4 | Bör kunna anpassas för att uppnå anatomisk varus/valgus. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
A1.2.5 | Bör kompensera för olika grader av retroversion. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
A1.2.6 | Bör finnas i revisionslängder. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
A1.3 | Huvud
A1.3.1 | Skall finnas i olika storlekar. | X
A1.3.2 | Skall finnas i centrerade och excentriska utföranden. | X
A1.4 | Glenoidkomponent
A1.4.1 | Skall finnas i X storlekar. Köparen måste definiera | X
A1.4.2 | Bör vara av helplast,. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
A1.4.3 | Bör finnas i metallbackad variant. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
A1.4.4 | Bör finnas med peg- eller kölförankring. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
A1.5 | Handhavande - instrumentarier
A1.5.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
A1.5.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
A1.5.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
A1.5.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
A1.5.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## A2 Axel omvänd modulär
Typop A2 Axelprotes omvänd modulär med stam och caput
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
| Innehåll, typoperation: | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Totalt pris för utvärdering (anbudspris x antal) | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Modulär stam | A2.2 | 1 |  | 0
2 | Liner, omvänd halsdel |  |  |  | 0
3 | Glenosfär | A2.3 | 1 |  | 0
4 | Glenoid | A2.4 | 1 |  | 0
| Halsdel, omvänd* Tveksamt om denna position skall vara med |  |  |  | 0
| Konnektor till Glenosfär-Metallbackad glenoid* Tveksamt om denna position skall vara med |  |  |  | 0
0
0
| * OBS! Leverantör skall ange samtliga komponenter som krävs för en komplett konstruktion, läggs in på extra rader |  |  |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
A2 | Axelprotes omvänd modulär med stam och caput
A2.1 | Vetenskaplig dokumentatation
A2.1.1 | Implantatet Bör vara dokumenterat med överlevnadsdata/ vetenskaplig dokumentation. (eller en vidareutveckling av ett befintligt dokumenterat system??). Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
A2.1.2 | De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa Skall bifogas. | X
A2.2 | Modulär Humerusstam
A2.2.1 | Skall finnas i olika storlekar. | X
A2.2.2 | Bör finnas i diameter 7-24 mm med max 2 mm intervall. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. Alternativ text: Skall finnas i strl…..bör finnnas i strl > än..samt <än?? |  | X | X |  | 0
A2.2.3 | Skall finnas för cementerad och ocementerad insättning. | X
A2.2.4 | Bör kunna anpassas för att uppnå anatomisk varus/valgus. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
A2.2.5 | Bör kompensera för olika grader av retroversion. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
A2.2.6 | Bör finnas i revisionslängder. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
A2.3 | Glenosfärkomponent
A2.3.1 | Skall finnas i olika storlekar. | X
A2.4 | Glenoidkomponent
A2.4.1 | Bör finnas i X storlekar. Köpare anger |  | X | X |  | 0
A2.4.2 | Skall vara metallbackad | X
A2.5 | Handhavande - instrumentarier
A2.5.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
A2.5.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
A2.5.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
A2.5.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
A2.5.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## A3 Axel metafysär förank
Typop A3 Axelprotes med metafysär förankring
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
| Innehåll, typoperation: | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Totalt pris för utvärdering (anbudspris x antal) | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Anatomiskt huvud | A3.2 | 1 |  | 0
2 | Humerusstam | A3.4 | 1 |  | 0
3 | Gleniod | A3.3 | 1 |  | 0
| Metafysär komponent* |  |  |  | 0
| Metafysär koppling för anatomiskt huvud* |  |  |  | 0
| Adapter anatomiskt huvud* |  |  |  | 0
| Glenoid, plast 3-peg alt.** |  |  |  | 0
| Glenoid, plast 1-peg alt. ** |  |  |  | 0
| Glenoid, metallbackad 1-peg ** |  |  |  | 0
| Liner till metallbackad glenoid* |  |  |  | 0
0
| * Leverantör skall ange komplett konstruktion, läggs in på extra rader |  |  |  | 0
| ** Landstinget anger vilka delar som skall ingå |  |  |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
A3 | Axelprotes med metafysär förankring
A3.1 | Vetenskaplig dokumentatation
A3.1.1 | Implantatet Bör vara dokumenterat med överlevnadsdata/ vetenskaplig dokumentation. (eller en vidareutveckling av ett befintligt dokumenterat system??). Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
A3.1.2 | De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa Skall bifogas. | X
A3.2 | Huvud
A3.2.1 | Skall finnas i minst X storlekar. Köpare anger | X
A3.2.2 | Bör också finnas i fler storlek. Köpare anger önskade storleksintervall. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
A3.3 | Glenoidkomponent
A3.3.1 | Skall finnas i minst X storlekar. Köpare anger | X
A3.3.2 | Bör finnas i helplast. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
A3.3.3 | Bör finnas i metallbackad variant. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
A3.3.4 | Bör finnas med peg- eller kölförankring. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
A3.4 | Humerusstam
A3.4.1 | Bör finnas i flera storlekar. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
A3.5 | Handhavande - instrumentarier
A3.5.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
A3.5.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
A3.5.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
A3.5.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
A3.5.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## A4 Axel Hemi
Typop A4 Axelprotes Hemi
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Totalt pris för utvärdering (anbudspris x antal) | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Modulär stam | A4.2 | 1 |  | 0
2 | Halsdel trauma, med suturhål | A4.2 | 1 |  | 0
3 | Huvud, koncentrisk alt. Excentrisk | A4.3 | 1 |  | 0
0
0
0
| Summa pris |  |  |  | 0
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Anbudsgivares svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Ev svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
A4 | Axelprotes Hemi
A4.1 | Vetenskaplig dokumentatation
A4.1.1 | Implantatet Bör vara dokumenterat med överlevnadsdata/ vetenskaplig dokumentation. (eller en vidareutveckling av ett befintligt dokumenterat system??). Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
A4.1.2 | De överlevnadsdata som leverantören vill åberopa Skall bifogas. | X
A4.2 | Humerusstam
A4.2.1 | Skall finnas i minst X storlekar. Köpare anger | X
A4.2.2 | Bör finnas i ytterligare storlekar 7-18 mm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. Alternativ text: Skall finnas i strl…..bör finnnas i strl > än..samt <än?? |  | X | X
A4.2.3 | Skall erbjuda stabil infästning av tuberklar | X
A4.3 | Huvud
A4.3.1 | Skall finnas i minst X storlekar. Köpare anger | X
A4.3.2 | Bör finnas i ytterligare storlekar 7-18 mm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. Alternativ text: Skall finnas i strl…..bör finnnas i strl > än..samt <än?? |  | X | X
A4.3.3 | Skall finnas i excentriskt utförande | X
A4.5 | Handhavande - instrumentarier
A4.5.1 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
A4.5.2 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
A4.5.3 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
A4.5.4 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
A4.5.5 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!