GODKÄNNANDE FÖRE DRIFTTAGANDE

Produkten ska vara godkänd av behörig personal hos kunden innan den tas i klinisk drift.
Kontroll av produktens säkerhet och funktion ska utföras enligt tillverkarens anvisningar samt enligt vårdgivares rutiner för hantering av medicintekniska produkter i verksamheten. Punkterna i denna checklista refererar till Bilaga 1 Allmänna villkor.

| Område | Godkänd | Inte applicerbar | Kommentar | Datum | Sign |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tillämpliga regelverk enligt 5.1 i allmänna villkor | ☐ | ☐ |  |  |  |
| EU-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Bruksanvisning och märkning | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Teknisk dokumentation | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Medicinteknisk säkerhet | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Funktionskontroll | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Produkten märkt med provuppställning och datum | ☐ | ☐ |  |  |  |
| IT-säkerhet | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Informationssäkerhet | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Personuppgiftsbiträdesavtal upprättat | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Installation | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Utbildning genomförd | ☐ | ☐ |  |  |  |

Kommentarer eller restriktioner vid klinisk användning

Klicka eller tryck här för att ange text.

Produkten godkänns för att tas i klinisk drift

Datum:Klicka eller tryck här för att ange datum.

Signatur:Klicka eller tryck här för att ange text.

Namn:Klicka eller tryck här för att ange text.
Befattning:Klicka eller tryck här för att ange text.